测土配方施肥项目全套设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | TAS-986 | 金属及微量元素等 |
| 2 | 紫外分光光度计 | T6 | 氮、磷等 |
| 3 | 可见分光光度计 |  | 氮、磷等 |
| 4 | 定氮仪（配消化管） | KDN-01A | 全氮 |
| 5 | 纯水器 | UPT-II-20T | 制备纯水 |
| 6 | 电子分析天平 | 0.001 |  |
| 7 | 电子分析天平 | 0.0001 |  |
| 8 | 酸度计 | PHS-3C |  |
| 9 | 火焰光度计 | FP640 | 钾、钠 |
| 10 | 恒温水浴振荡机 | SHZ-A | 振荡浸提 |
| 11 | 恒温气浴振荡机 |  | 同上 |
| 12 | 恒温鼓风干燥箱 | 101-1 | 干燥样品 |
| 13 | 电热恒温培养箱 | HPX-9082M（B）E | 恒温培养 |
| 14 | 高温电炉（马福炉） | SX2-2.5-12 | 干灰化样品 |
| 15 | 真空干燥箱 | DZF-6050MBE | 真空干燥 |
| 16 | 水循环真空泵 | SHZ-95B | 抽气 |
| 17 | 离心机 | RJ-TDL-50B-II | 离心、沉降 |
| 18 | 移液器（*进口） | 1ml,2ml,5ml | 加样（体积少） |
| 19 | 瓶口分配器（*进口） | 1-5ml 5-60ml | 加样（体积多） |
| 20 | 加热调速磁力搅拌器 | DF-2 | 搅拌（磷分级等） |
| 21 | 肥料样品粉碎机 | FW-80 |  |
| 22 | 土壤样品粉碎机 | FT103 |  |
| 23 | 植株样品粉碎机 | FZ-102 |  |
| 24 | 电热板 | DB—3 |  |
| 25 | 调温电炉 | KD型 |  |
| 26 | 镍坩锅 | 镍 |  |
| 27 | 尼龙样品筛 | 0.149mm、0.25mm 1.0mm、2mm |  |
| 28 | 往复振荡机 | HY—6 |  |
| 29 | 土钻 |  |  |
| 30 | 水浴锅 |  | 硝态氮等 |
| 31 | 瓷蒸发皿 |  | 同上配套 |
| 32 | 油浴消化装置（包括油浴锅和铁丝笼） |  | 有机质、缓效钾等 |
| 33 | 干燥器 |  | 防潮 |
| 34 | 消化仪（配消化管） |  | 湿灰化 |
| 35 | 铝盒 |  | 测含水量 |
| 36 | 研钵 |  | 研磨样品 |
| 37 | 半微量滴定管 |  | 测全氮等 |
| 38 | 微量滴定管 |  | 同上 |
| 39 | 酸、碱滴定管 |  | 滴定 |
| 40 | 漏斗 |  | 过滤、加样 |
| 41 | 全项目土壤肥料养分检测仪 | HM-QYD | 快速检测土壤氮、磷、钾有机质、钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等元素。 |
| 42 | 环刀 |  | 土壤容重 |
| 43 | 玻璃器皿 |  | 略 |
| 44 | 药剂 |  | 略 |